## 资金分配表
附件1
永仁县2024年第一批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划分配项目明细表
单位：万元
序号 | 项目类别和项目名称 | 项目建设单位 | 项目主要建设内容 | 下达资金 | 预算科目
1 | 莲池乡元宝山二组人居环境整治提升项目 | 莲池乡 | 水泥砂浆处理排水沟1000米（30公分宽），水泥砂浆处理排水沟1000米（1.6米宽），加盖沟盖板1200米，安装护栏220米，沟渠修复125米，硬化道路135米（4米宽），建挡土墙2处50米（2米高），建设小菜园18处2639.4㎡（用空心砖按2米分隔），建设小果园1处320㎡（种植芒果树150棵，，建设小花园（花台）9处760.4㎡（花台砖砌体中间镶嵌小青瓦做花样），建设混凝土开挖100㎡，清理垃圾80m³。 | 40 | 2130504.农村基础设施建设50302.基础设施建设 31005.基础设施建设
2 | 莲池乡2024年抗旱应急路保抽水站建设项目 | 莲池乡 | 1、从羊蹄江河雷斗桥外150米河道处新建M7.5浆砌石拦河坝1道，长20m，高3m，内外坡比1:0.3。 2、架安132KW电机水泵2套，扬程360m，抽水管道为DN100mm镀锌钢管，管长3500m，流量100 m3 /h。 3、新架380v低压输电线路0.6km。 4、新建砖混结构泵房1座（面积9㎡，含刮墙、安门窗）。 5、架安250KVA变压器1台。 | 95.21 | 2130504.农村基础设施建设50302.基础设施建设 31005.基础设施建设
3 | 2024年脱贫户及监测对象公益性岗位补贴项目 | 县人社局 | 全县各乡开发安置乡村公益性岗800人，岗位补贴标准800元/月。 | 11.72 | 2130599.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 50901.社会福利和救助 30305.生活补助
4 | 永仁县维的乡优质水稻高产示范试验区建设项目 | 维的乡 | 清理河道淤积370m，治理河道总长370m，新建堤防总长度740m（河道左岸新建河堤长370m；右岸新建河堤长370m），沿河治理段设取水坝1座，人行桥3座。架设抽水用380v输电线路0.3km，主要作为该片区100亩水稻种植核心示范区提水及农田排水改造，为维的乡水稻种植产业发展提供必要的基础设施建设。 | 107 | 2130504.农村基础设施建设50302.基础设施建设 31005.基础设施建设
5 | 永定镇太平地拉务么组人饮供水保障项目 | 永定镇 | 方山自来水管道至拉务么小组架设DN25镀锌供水主管2900m，DN20镀锌供水主管300m。 | 20.5 | 2130504.农村基础设施建设50302.基础设施建设 31005.基础设施建设
6 | 岔河村人居环境整治提升项目 | 中和镇 | 整治早谷田、冷水箐、橄榄村三个小组人居环境，做到雨污分流。 | 60 | 2130504.农村基础设施建设50302.基础设施建设 31005.基础设施建设
合计 |  |  |  | 334.43